Abnahmeprotokoll                     	NutzerIn  ........................................................

Adresse ........................................................

........................................................

Solaranlage

Gesamtabsorberfläche: ..........m²

Normprüfung: Prüfnummer....................................   Prüfinstitut .....................................................................

Anlagetyp:  Ο Warmwasserbereitung        Ο  Heizungsunterstützung

Montage:  Ο Aufdach    Ο Indach   Ο Aufgeständert  Ο Fassade   Ο Sonstiges ................................................ Anmerkungen:......................................................................................................................................................

Kollektor: Typ .............................................  Bauart..........................................

Mängel: Rahmen..................Solarglas.................................Dichtheit.....................Stagnationstemp.°C............

Warmwasserspeicher: Typ.......................... Volumen.................. Korrosionsschutz................................

Dämmung mangelfrei...........................................................................................................................................

Pufferspeicher: Typ................ Volumen......... Dämmung mangelfrei.................Schwerkraftbremse..........

Wärmeträger: Inhalt.................Mischverhältnis..................Frostschutz bis ........°C

Ausdehnungsgefäß: Typ................   Vordruck .............bar.

Wärmetauscher: Typ................   Dämmung.............................

Kollektorkreispumpe: Einstellung auf Stufe..............Drehrichtung..................Funktion............................

Isolierung der Rohrleitung: Material.......................Stärke............cm    Vollständigkeit. .....................

Witterungsschutz der Leitungen im Freien.........................................................................................................

Regelung: Typ................  Funktion:Regelung, Temperaturfühler, Druckanzeige...........................................

Einbaurichtung Dreiwegeventil überprüft...........................Einstellungstabelle der Regelung ausgefüllt.............

Kollektorkreisabschaltung bei .................°C

Sicherheitseinrichtungen: Ableitung Sicherheitsventil vorhanden.......Sicherheitsventil-Ablassdruck am Manometer bei ......bar.  Entlüfter erläutert?.........Spüleinrichtung?........Wartungsventil?.............................

Rückschlagventil zu?............................... BW-Temperaturbegrenzung?                              (?=vorhanden?)

Inbetriebnahme: Solarkreis gespült?.................Solarkreis abgedrückt mit ...........bar.   Pumpe Wärmetauscher und Kolektor entlüftet?...................Anlagefülldruck (kalt) überprüft und eingestellt auf......bar.

Automatische Entlüfter geschlossen?..........................

Einweisung der NutzerIn: Erläüterung der Funktion, Bedienung der Regelung, Funktion und Bedienung der Nachheizung, Wartungsintervalle, Wartungsarbeiten, Regelwerte für Ablesung und Anzeigen beo Normalbetrieb und Störung, Bedienung der Entlüfter, schriftliche Unterlagen und hydraulisches Schema

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vorkommnis, Bedenken, Reklamation, Mängel, Abweichung, Behinderung

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Stellungnahme der Firma............................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Abänderung vom Kostenvoranschlag

.........................................................................	besprochen mit: ..................................

........................................................................			     ...................................

Datum, Unterschrift: NutzerIn:					Firma: